## NIBE
Cennik NIBE wydanie 1/2025, ceny obowiązują od 03.02.2025 r.
Grupa produktowa | Kod zamów. | Typ | Opis | Klasa energetyczna ErP przy 55C | Cena w zł netto | Cena w zł brutto | Kod EAN | Kod CN | Uwagi
D | 065548 | F1145 6 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 6 kW, zasilanie 3x400V | A++ | 36500 | 44895 | 7331421331972 | 84186100
D | 065549 | F1145 8 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 8 kW, zasilanie 3x400V | A++ | 37500 | 46125 | 7331421331989 | 84186100
D | 065550 | F1145 10 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 10 kW, zasilanie 3x400V | A++ | 38500 | 47355 | 7331421331996 | 84186100
D | 065097 | F1145 12 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 12 kW, zasilanie 3x400V | A++ | 40500 | 49815 | 7331421332016 | 84186100
D | 065098 | F1145 15 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 15 kW, zasilanie 3x400V | A++ | 41900 | 51537 | 7331421332023 | 84186100
D | 065099 | F1145 17 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 17 kW, zasilanie 3x400V | A++ | 43900 | 53997 | 7331421332030 | 84186100
D | 065566 | F1145 PC 6 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 6 kW, ze zintegrowaną funkcją chłodzenia pasywnego, zasilanie 3x400V | A++ | 41900 | 51537 | 7331421331705 | 84186100
D | 065567 | F1145 PC 8 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 8 kW, ze zintegrowaną funkcją chłodzenia pasywnego, zasilanie 3x400V | A++ | 43500 | 53505 | 7331421331712 | 84186100
D | 065568 | F1145 PC 10 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 10 kW, ze zintegrowaną funkcją chłodzenia pasywnego, zasilanie 3x400V | A++ | 45900 | 56457 | 7331421331729 | 84186100
D | 065545 | F1245 E 6 kW | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o mocy grzewczej 6 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180l, zasilanie 3x400V, emaliowany | A++ | 39900 | 49077 | 7331421331934 | 84186100
D | 065546 | F1245 E 8 kW | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o mocy grzewczej 8 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180l,zasilanie 3x400V, emaliowany | A++ | 41900 | 51537 | 7331421331941 | 84186100
D | 065547 | F1245 E 10 kW | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o mocy grzewczej 10 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180l, zasilanie 3x400V, emaliowany | A++ | 42900 | 52767 | 7331421331958 | 84186100
D | 065087 | F1245 E 12 kW | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o mocy grzewczej 12 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180l, zasilanie 3x400V, emaliowany | A++ | 44900 | 55227 | 7331421331965 | 84186100
D | 065542 | F1245 R 6 kW | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o mocy grzewczej 6 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180l, zasilanie 3x400V, stal nierdzewna | A++ | 41500 | 51045 | 7331421331903 | 84186100
D | 065543 | F1245 R 8 kW | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o mocy grzewczej 8 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180l,zasilanie 3x400V, stal nierdzewna | A++ | 43500 | 53505 | 7331421332009 | 84186100
D | 065544 | F1245 R 10 kW | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o mocy grzewczej 10 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180l, zasilanie 3x400V, stal nierdzewna | A++ | 44500 | 54735 | 7331421331910 | 84186100
D | 065083 | F1245 R 12 kW | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o mocy grzewczej 12 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180l, zasilanie 3x400V, stal nierdzewna | A++ | 46500 | 57195 | 7331421331927 | 84186100
D | 065563 | F1245 PC 6 kW | Gruntowa dwufunkcyjna pompa ciepła o mocy 6 kW, ze zintegrowaną funkcją chłodzenia pasywnego i wbudowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180 litrów, zasilanie 3x400V | A++ | 44900 | 55227 | 7331421331668 | 84186100
D | 065564 | F1245 PC 8 kW | Gruntowa dwufunkcyjna pompa ciepła o mocy 8 kW, ze zintegrowaną funkcją chłodzenia pasywnego i wbudowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180 litrów, zasilanie 3x400V | A++ | 47500 | 58425 | 7331421331675 | 84186100
D | 065565 | F1245 PC 10 kW | Gruntowa dwufunkcyjna pompa ciepła o mocy 10 kW, ze zintegrowaną funkcją chłodzenia pasywnego i wbudowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180 litrów, zasilanie 3x400V | A++ | 49900 | 61377 | 7331421331682 | 84186100
D | 065498 | S1155-25 EM | Jednofunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 6-25 kW, zasilanie 3x400V, wbudowany licznik energii cieplnej | A+++ | 78500 | 96555 | 7331421339053 | 84186100
D | 065692 | S1156-8 EM 3X400V | Jednofunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 1,5-8 kW, zasilanie 3x400 V, wbudowany licznik energii cieplnej -NOWOŚĆ! | A+++ | 46000 | 56580 | 7331421341971 | 84186100
D | 065706 | S1156-13 EM 3X400V | Jednofunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 3-13 kW, zasilanie 3x400 V, wbudowany licznik energii cieplnej -NOWOŚĆ! | A+++ | 52000 | 63960 | 7331421341889 | 84186100
D | 065717 | S1156-18 EM 3X400V | Jednofunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 4-18 kW, zasilanie 3x400 V, wbudowany licznik energii cieplnej -NOWOŚĆ! | A+++ | 57000 | 70110 | 7331421341896 | 84186100
D | 065698 | S1256-8 E EM 3X400V | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 1,5-8 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u., emaliowanym, o poj. 180l, zasilanie 3x400V, wbudowany licznik energii cieplnej -NOWOŚĆ! | A+++ | 51000 | 62730 | 7331421341933 | 84186100
D | 065711 | S1256-13 E EM 3X400V | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 3-13 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u., emaliowanym, o poj. 180l, zasilanie 3x400V, wbudowany licznik energii cieplnej -NOWOŚĆ! | A+++ | 56000 | 68880 | 7331421341940 | 84186100
D | 065719 | S1256-18 E EM 3X400V | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 4-18 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u., emaliowanym, o poj. 180l, zasilanie 3x400V, wbudowany licznik energii cieplnej -NOWOŚĆ! | A+++ | 61000 | 75030 | 7331421341957 | 84186100
D | 065699 | S1256-8 R EM 3X400V | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 1,5-8 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej, o poj. 180l, zasilanie 3x400V, wbudowany licznik energii cieplnej -NOWOŚĆ! | A+++ | 52000 | 63960 | 7331421342725 | 84186100
D | 065712 | S1256-13 R EM 3X400V | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 3-13 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej, o poj. 180l, zasilanie 3x400V, wbudowany licznik energii cieplnej -NOWOŚĆ! | A+++ | 57000 | 70110 | 7331421341919 | 84186100
D | 065720 | S1256-18 R EM 3X400V | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 4-18 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej, o poj. 180l, zasilanie 3x400V, wbudowany licznik energii cieplnej -NOWOŚĆ! | A+++ | 62000 | 76260 | 7331421341926 | 84186100
D | 065695 | S1156-8 PC EM 3X400V | Jednofunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 1,5-8 kW, ze zintegrowaną funkcją chłodzenia pasywnego, zasilanie 3x400 V, wbudowany licznik energii cieplnej -NOWOŚĆ! | A+++ | 50000 | 61500 | 7331421342688 | 84186100
D | 065702 | S1256-8 E PC EM 3X400V | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 1,5-8 kW, ze zintegrowaną funkcją chłodzenia pasywnego i zbiornikiem c.w.u., emaliowanym, o poj. 180l, zasilanie 3x400V, wbudowany licznik energii cieplnej -NOWOŚĆ! | A+++ | 55000 | 67650 | 7331421342756 | 84186100
D | 065703 | S1256-8 R PC EM 3X400V | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 1,5-8 kW, ze zintegrowaną funkcją chłodzenia pasywnego i zbiornikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej, o poj. 180l, zasilanie 3x400V, wbudowany licznik energii cieplnej -NOWOŚĆ! | A+++ | 56000 | 68880 | 7331421342763 | 84186100
D | 065297 | F1345 24 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 2x12 kW, zasilanie 3x400V | A++ | 79900 | 98277 | 7331421333662 | 84186100
D | 065298 | F1345 30 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 2x15 kW, zasilanie 3x400V | A++ | 83900 | 103197 | 7331421333679 | 84186100
D | 065299 | F1345 40 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 2x20 kW, zasilanie 3x400V | A++ | 96900 | 119187 | 7331421333686 | 84186100
D | 065300 | F1345 60 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 2x30 kW, zasilanie 3x400V | A++ | 109900 | 135177 | 7331421333693 | 84186100
D | 065301 | F1345 40 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 2x20 kW, bez pompy obiegowej dolnego źródła, zasilanie 3x400V | A++ | 88900 | 109347 | 7331421333716 | 84186100
D | 065302 | F1345 60 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 2x30 kW, bez pompy obiegowej dolnego źródła, zasilanie 3x400V | A++ | 101900 | 125337 | 7331421333723 | 84186100
D | 065436 | F1355 28 kW | Gruntowa dwusprężarkowa pompa ciepła o modulowanej mocy 4-28 kW | A+++ | 94900 | 116727 | 7331421336502 | 84186100
D | 065496 | F1355 43 kW | Gruntowa dwusprężarkowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie do 43 kW, zasilanie 3x400 V | A+++ | 109900 | 135177 | 7331421337448 | 84186100
D | 065586 | F1126 8 kW | Gruntowa jednofunkcyjna pompa ciepła o mocy 8 kW, zasilanie 3x400V | A++ | 33900 | 41697 | 7331421333310 | 84186100 | do wyczerpania zapasów
D | 065583 | F1226 6 kW | Gruntowa dwufunkcyjna pompa ciepła o mocy 6 kW, z wbudowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180 litrów, zasilanie 3x400V | A++ | 35500 | 43665 | 7331421333235 | 84186100 | do wyczerpania zapasów
D | 065584 | F1226 8 kW | Gruntowa dwufunkcyjna pompa ciepła o mocy 8 kW, z wbudowanym zbiornikiem c.w.u. o poj. 180 litrów, zasilanie 3x400V | A++ | 39500 | 48585 | 7331421333242 | 84186100 | do wyczerpania zapasów
D | 065439 | S1155-12 EM | Jednofunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 3-12 kW, zasilanie 3x400 V, wbudowany licznik energii cieplnej | A+++ | 49500 | 60885 | 7331421337714 | 84186100 | do wyczerpania zapasów
D | 065467 | S1255-6 E EM | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 1,5-6 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. emaliowanym o poj. 180l, zasilanie 3x400V, wbudowany licznik energii cieplnej | A+++ | 49900 | 61377 | 7331421337981 | 84186100 | do wyczerpania zapasów
D | 065454 | S1255-12 E EM | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 3-12 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. emaliowanym o poj. 180l, zasilanie 3x400V, wbudowany licznik energii cieplnej | A+++ | 54500 | 67035 | 7331421337943 | 84186100 | do wyczerpania zapasów
D | 065472 | S1255-6 R EM | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 1,5-6 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej o poj. 180l, zasilanie 3x400V, wbudowany licznik energii cieplnej | A+++ | 50900 | 62607 | 7331421338025 | 84186100 | do wyczerpania zapasów
D | 065464 | S1255-16 R EM | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 4-16 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej o poj. 180l, zasilanie 3x400V, wbudowany licznik energii cieplnej | A+++ | 61900 | 76137 | 7331421338018 | 84186100 | do wyczerpania zapasów
D | 065473 | S1255-6 R PC EM | Dwufunkcyjna, gruntowa pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 1,5-6 kW, ze zintegrowaną funkcją chłodzenia pasywnego i zbiornikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej o poj. 180l, zasilanie 3x400V | A+++ | 54900 | 67527 | 7331421338155 | 84186100 | do wyczerpania zapasów
D | 064206 | F2040 6 | Jednofunkcyjna pompa ciepła na powietrze zewnętrzne o modulowanej mocy do 7,5 kW; zasilanie 230 V 50 Hz, 230 V 2 AC 50 Hz | A++ | 20000 | 24600 | 7331421500095 | 84186100
D | 064109 | F2040 8 | Jednofunkcyjna pompa ciepła na powietrze zewnętrzne o modulowanej mocy do 9,25 kW; zasilanie 230 V 50 Hz, 230 V 2 AC 50 Hz | A++ | 26500 | 32595 | 7331421331101 | 84186100
D | 064092 | F2040 12 | Jednofunkcyjna pompa ciepła na powietrze zewnętrzne o modulowanej mocy do 12,5 kW; zasilanie 230 V 50 Hz, 230 V 2 AC 50 Hz | A++ | 32000 | 39360 | 7331421329207 | 84186100
D | 064108 | F2040 16 | Jednofunkcyjna pompa ciepła na powietrze zewnętrzne o modulowanej mocy do 16,87 kW; zasilanie 230 V 50 Hz, 230 V 2 AC 50 Hz | A++ | 40000 | 49200 | 7331421331163 | 84186100
D | 064219 | S2125 8 | Jednofunkcyjna pompa ciepła na powietrze zewnętrzne o modulowanej mocy grzewczej do 6,7 kW; zasilanie 3x400V | A+++ | 44000 | 54120 | 7331421340578 | 84186100
D | 064217 | S2125 12 | Jednofunkcyjna pompa ciepła na powietrze zewnętrzne o modulowanej mocy grzewczej do 9,9 kW; zasilanie 3x400V | A+++ | 48500 | 59655 | 7331421340554 | 84186100
D | 064220 | S2125 8 1x230V | Jednofunkcyjna pompa ciepła na powietrze zewnętrzne o modulowanej mocy grzewczej do 6,7 kW; zasilanie 1x230V | A+++ | 39500 | 48585 | 7331421340561 | 84186100
D | 064218 | S2125 12 1x230V | Jednofunkcyjna pompa ciepła na powietrze zewnętrzne o modulowanej mocy grzewczej do 9,9 kW; zasilanie 1x230V | A+++ | 44000 | 54120 | 7331421340585 | 84186100
D | 064139 | F2120 16 | Jednofunkcyjna pompa ciepła na powietrze zewnętrzne o modulowanej mocy grzewczej do 13,0 kW; technologia EVI, zasilanie 3x400V | A+++ | 52000 | 63960 | 7331421335741 | 84186100
D | 064141 | F2120 20 | Jednofunkcyjna pompa ciepła na powietrze zewnętrzne o modulowanej mocy grzewczej do 16,1 kW; technologia EVI, zasilanie 3x400V | A+++ | 58000 | 71340 | 7331421335758 | 84186100
D | 064235 | AMS 20-6 | Jednostka zewnętrzna zasilana powietrzem zewnętrznym o modulowanej mocy do 7,6 kW; zasilanie 1x230V lub 3x400V, czynnik R32. | A++ | 10500 | 12915 | 7331421501023 | 84186100
D | 064033 | AMS 10-8 | Jednostka zewnętrzna zasilana powietrzem zewnętrznym o modulowanej mocy do 9,25 kW; zasilanie 1x230V lub 3x400V | A++ | 13000 | 15990 | 7331421328057 | 84186100
D | 064319 | AMS 20-10 | Jednostka zewnętrzna zasilana powietrzem zewnętrznym o modulowanej mocy do 10,8 kW; zasilanie 1x230V lub 3x400V-NOWOŚĆ! | A++ | 13500 | 16605 |  | 84186100
D | 064110 | AMS 10-12 | Jednostka zewnętrzna zasilana powietrzem zewnętrznym o modulowanej mocy so 12,5 kW; zasilanie 1x230V lub 3x400V | A++ | 17000 | 20910 | 7331421330913 | 84186100
D | 064035 | AMS 10-16 | Jednostka zewnętrzna zasilana powietrzem zewnętrznym o modulowanej mocy do 16,87 kW; zasilanie 1x230V lub 3x400V | A++ | 23000 | 28290 | 7331421328071 | 84186100
D | 084135 | SHK 200 M | Centrala wewnętrzna ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. i sterownikiem (do F2040 8 i 12 kW oraz F2120 8, 12 i 16 kW) | Nie dotyczy | 16500 | 20295 | 5901862138670 | 84186100
D | 064953 | BA-SVM 20-200/6E EM | Centrala wewnętrzna ze zintegrowanym zbiornikiem emaliowanym c.w.u., sterownikiem i wbudowanym licznikiem energii (do AMS 20-6) | Nie dotyczy | 19000 | 23370 | 5901862138816 | 84186100
D | 064288 | BA-SVM 10-200/12E | Centrala wewnętrzna ze zintegrowanym zbiornikiem emaliowanym c.w.u. i sterownikiem (do AMS 10-8 i 10-12) | Nie dotyczy | 19000 | 23370 | 5901862138809 | 84186100
D | 067954 | BA-SVM 20-200/12E | Centrala wewnętrzna ze zintegrowanym zbiornikiem emaliowanym c.w.u. i sterownikiem (do AMS 20-10) | Nie dotyczy | 19500 | 23985 |  | 84186100
D | 067668 | HBS 20-6 | Jednostka wewnętrzna (wymiennik do AMS 10-6 i AMS 20-6) | Nie dotyczy | 3950 | 4858.5 | 7331421339466 | 84186100
D | 067480 | HBS 05-12 | Jednostka wewnętrzna (wymiennik do AMS 10-8 i 10-12) | Nie dotyczy | 4450 | 5473.5 | 7331421335680 | 84186100
D | 067536 | HBS 05-16 | Jednostka wewnętrzna (wymiennik do AMS 10-16) | Nie dotyczy | 4900 | 6027 | 7331421335697 | 84186100
D | 067944 | SHB 20-6EM | Jednostka wewnętrzna „hydrobox” ze sterownikiem i licznikiem energii (dedykowana do AMS 10-6 i AMS 20-6)- NOWOŚĆ! | Nie dotyczy | 13500 | 16605 | 5901862257449 | 84186100
D | 067945 | SHB 20-12 EM | Jednostka wewnętrzna „hydrobox” ze sterownikiem i licznikiem energii (dedykowana do AMS 10-8 i AMS 10-12)- NOWOŚĆ! | Nie dotyczy | 14000 | 17220 | 5901862257456 | 84186100
D | 067769 | SHB 10-16 | Jednostka wewnętrzna „hydrobox” ze sterownikiem (dedykowana do AMS 10-16)- NOWOŚĆ! | Nie dotyczy | 14500 | 17835 | 5901862257159 | 84186100
D | 069229 | VVM 225 R | Centrala wewnętrzna z wężownicowym zbiornikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej i sterownikiem (do F2120-8, F2040-6, -8, AMS 10-6, -8 z HBS 05) | Nie dotyczy | 20000 | 24600 | 7331421337899 | 85161080
D | 069430 | VVM 310 | Centrala wewnętrzna ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u., sterownikiem (do F2040, F2120 8, 12, 16 i 20 kW oraz AMS 10-8/12 i HBS 05-12, AMS 10-16 i HBS 05-16) | Nie dotyczy | 26000 | 31980 | 7331421330906 | 85161080
D | 069196 | VVM S320 R EM | Centrala wewnętrzna ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej i sterownikiem, wbudowany licznik energii cieplnej (do AMS 10-8/12 i HBS 05-12, F2040 6, 8, 12 kW, F2120-8, -12, -16) | Nie dotyczy | 23000 | 28290 | 7331421338070 | 85161080
D | 069400 | VVM 500 | Centrala wewnętrzna ze zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. i sterownikiem (do F2040, F2120 oraz AMS 10-8/12 i HBS 05-12, AMS 10-16 i HBS 05-16) | Nie dotyczy | 30500 | 37515 | 7331421328286 | 85161080
D | 067224 | SMO 20 | Moduł do sterowania (podstawowy) | Nie dotyczy | 3300 | 4059 | 7331421329535 | 84189990
D | 067225 | SMO 40 | Moduł do sterowania (zaawansowany) | Nie dotyczy | 4400 | 5412 | 7331421329528 | 84189990
D | 067654 | SMO S40 | Moduł sterowania (zaawansowany) - SERIA SMART | Nie dotyczy | 5500 | 6765 | 7331421338087 | 84189990
D | 066009 | F130 | Moduł pompy ciepła zasilanej powietrzem wentylacyjnym; wentylacja z odzyskiem ciepła i produkcja c.w.u. w zewnętrznym zbiorniku | A | 11000 | 13530 | 7331421333112 | 84186100
D | 066057 | F370 E | Pompa ciepła na powietrze wentylacyjne; wentylacja z odzyskiem ciepła i produkcja c.w.u. i c.o.;wbudowany zbiornik o poj.170 litrów | A+ | 36500 | 44895 | 7331421335390 | 84186100
D | 066065 | F470 R | Pompa ciepła na powietrze wentylacyjne; wentylacja z odzyskiem ciepła i produkcja c.w.u. i c.o.; wbudowany zbiornik c.w.u. ze stali nierdzewnej o poj. 170 litrów | A+ | 41900 | 51537 | 7331421335437 | 84186100
D | 066127 | S735-4 E EM | Pompa ciepła na powietrze wentylacyjne o mocy do 4,22 kW; wentylacja z odzyskiem ciepła i produkcja c.w.u. i c.o.; wbudowany licznik energii; wbudowany zbiornik emaliowany o poj. 180 litrów. Zasilanie 3x400 V.-NOWOŚĆ! | A+++ | 48000 | 59040 |  | 84186100
D | 066128 | S735-4 R EM | Pompa ciepła na powietrze wentylacyjne o mocy do 4,22 kW; wentylacja z odzyskiem ciepła i produkcja c.w.u. i c.o.; wbudowany licznik energii; wbudowany zbiornik ze stali nierdzewnej o poj. 180 litrów. Zasilanie 3x400 V.-NOWOŚĆ! | A+++ | 48500 | 59655 |  | 84186100
D | 066133 | S735-7 E EM | Pompa ciepła na powietrze wentylacyjne o mocy do 5,37 kW; wentylacja z odzyskiem ciepła i produkcja c.w.u. i c.o.; wbudowany licznik energii; wbudowany zbiornik emaliowany o poj. 180 litrów. Zasilanie 3x400 V.-NOWOŚĆ! | A+++ | 49500 | 60885 |  | 84186100
D | 066134 | S735-7 R EM | Pompa ciepła na powietrze wentylacyjne o mocy do 5,37 kW; wentylacja z odzyskiem ciepła i produkcja c.w.u. i c.o.; wbudowany licznik energii; wbudowany zbiornik ze stali nierdzewnej o poj. 180 litrów. Zasilanie 3x400 V.-NOWOŚĆ! | A+++ | 50000 | 61500 |  | 84186100
C | 069289 | BU-60.8 | Zbiornik buforowy BIAWAR BU-60.8 | A | 1300 | 1599 | 5901862075258 | 73101000
C | 088470 | UKV 40 | Zbiornik buforowy wiszący nieemaliowany NIBE 40l izolowany | B | 850 | 1045.5 | 5901862076040 | 73101000
C | 088207 | UKV 100 | Zbiornik buforowy wiszący nieemaliowany NIBE 100l izolowany | C | 1350 | 1660.5 | 5901862076064 | 73101000
C | 080011 | UKV 20-100 | Zbiornik buforowy 100 l izolowany nieemaliowany, wiszący z możliwością podłączenia dodatkowego modułu grzejnego | C | 1400 | 1722 | 5901862086070 | 73101000
C | 080012 | UKV 20-220 | Zbiornik buforowy stojący nieemaliowany NIBE 220l izolowany | C | 3150 | 3874.5 | 5901862250433 | 73101000
C | 080013 | UKV 20-300 | Zbiornik buforowy stojący nieemaliowany NIBE 300l izolowany | C | 3900 | 4797 | 5901862250235 | 73090030
C | 080014 | UKV 20-500 | Zbiornik buforowy stojący nieemaliowany NIBE 500l izolowany | C | 4900 | 6027 | 5901862250808 | 73090030
C | 085002 | UKV 20-750 | Zbiornik buforowy stojący nieemaliowany NIBE 750l izolowany | C | 7900 | 9717 | 5901862076118 | 73090030
C | 085003 | UKV 20-1000 | Zbiornik buforowy stojący nieemaliowany NIBE 1000l izolowany | C | 8900 | 10947 | 5901862076125 | 73090030
C | 080321 | UKV 200 COOL | Zbiornik buforowy wody lodowej NIBE 180l, izolowany nieemaliowany | C | 3750 | 4612.5 | 7331421328033 | 84191900
C | 080330 | UKV 300 COOL | Zbiornik buforowy wody lodowej NIBE 270l, izolowany nieemaliowany | C | 4300 | 5289 | 7331421328040 | 84191900
A | 080104 | BA-ST 9022-2FE | Zasobnik stojący emaliowany NIBE 220l z dwiema wężownicami | C | 4050 | 4981.5 | 5901862250426 | 84191900 | do wyczerpania zapasów
A | 080105 | BA-ST 9030-2FE | Zasobnik stojący emaliowany NIBE 300l z dwiema wężownicami | C | 4900 | 6027 | 5901862250228 | 84191900 | do wyczerpania zapasów
A | 080106 | BA-ST 9040-2FE | Zasobnik stojący emaliowany NIBE 400l z dwiema wężownicami | C | 6400 | 7872 | 5901862250723 | 84191900
A | 080108 | BA-ST 9050-2FE | Zasobnik stojący emaliowany NIBE 500l z dwiema wężownicami | C | 7300 | 8979 | 5901862250846 | 84191900
C | 080109 | BA-ST 9075-2FE | Zasobnik stojący emaliowany NIBE 750l z dwiema wężownicami | C | 11100 | 13653 | 5901862250945 | 84191900
C | 080110 | BA-ST 9100-2FE | Zasobnik stojący emaliowany NIBE 1000l z dwiema wężownicami | C | 12500 | 15375 | 5901862251041 | 84191900
C | 088003 | BA-ST 9030-1FEDC | Zasobnik stojący emaliowany NIBE 300l z dużą wężownicą (3,8 m2) | C | 7300 | 8979 | 5901862076323 | 84191900
C | 080100 | BA-ST 9040-1FEDC | Zasobnik stojący emaliowany NIBE 400l z dużą wężownicą (5 m2) | C | 8500 | 10455 | 5901862076316 | 84191900
C | 080152 | BA-ST 9050-1FEDC | Zasobnik stojący emaliowany NIBE 500l z dużą wężownicą (5 m2) | C | 9000 | 11070 | 5901862076330 | 84191900
C | 081141 | VPB S200 R | Zasobnik stojący ze stali nierdzewnej NIBE 300 l, z dużą wężownicą - SERIA S | C | 8700 | 10701 | 7331421338247 | 84191900
C | 081143 | VPB S300 R | Zasobnik stojący ze stali nierdzewnej NIBE 300 l, z dwiema wężownicami - SERIA S | C | 12000 | 14760 | 7331421338261 | 84191900
C | 081146 | VPBS S300 E | Zasobnik stojący emaliowany NIBE 300 l, z dwiema wężownicami - SERIA S | C | 15500 | 19065 | 7331421338834 | 84191900
C | 081054 | VPB 500 Cu | Zasobnik stojący miedziany NIBE 500l z dużą wężownicą | C | 17500 | 21525 | 7331421336830 | 84191900
C | 081052 | VPB 750 Cu | Zasobnik stojący miedziany NIBE 750l z dużą wężownicą | Nie dotyczy | 24000 | 29520 | 7331421336854 | 84191900
C | 081053 | VPB 1000 Cu | Zasobnik stojący miedziany NIBE 1000l z dużą wężownicą | Nie dotyczy | 32900 | 40467 | 7331421336885 | 84191900
E | 067309 | HR 10 | Stycznik pomocniczy | Nie dotyczy | 500 | 615 | 7331421330890 | 84189990
E | 218009 | IU 34 3 kW | Grzałka elektryczna zanurzeniowa o mocy 3 kW | Nie dotyczy | 750 | 922.5 | 7331421326503 | 85168080
E | 218011 | IU 39 6 kW | Grzałka elektryczna zanurzeniowa o mocy 6 kW | Nie dotyczy | 1050 | 1291.5 | 7331421326527 | 85168080
E | 218003 | IU 311 9kW | Grzałka elektryczna zanurzeniowa o mocy 9 kW | Nie dotyczy | 1150 | 1414.5 | 7331421326541 | 85168080
E | 018893 | K11 | Termostat grzałek IU | Nie dotyczy | 1100 | 1353 | 7331421303559 | 85363010
E | 067076 | HPAC 40 | Moduł aktywnego chłodzenia, do współpracy z klimakonwektorami | Nie dotyczy | 17000 | 20910 | 7331421327135 | 84199085
E | 067624 | HPAC S40 | Moduł chłodzenia aktywnego do NIBE S 1155/1255, przeznaczony do współpracy z klimakonwektorami - SERIA S | Nie dotyczy | 17000 | 20910 | 7331421338490 | 84199085
E | 067446 | HPAC 45 | Moduł aktywnego chłodzenia, do współpracy z klimakonwektorami | Nie dotyczy | 17000 | 20910 | 7331421335291 | 84189990
E | 067077 | PCM 40 | Moduł pasywnego chłodzenia | Nie dotyczy | 11600 | 14268 | 7331421327142 | 84189990
E | 067078 | PCM 42 | Moduł pasywnego chłodzenia | Nie dotyczy | 14700 | 18081 | 7331421327159 | 84189990
E | 067625 | PCM S40 | Moduł chłodzenia pasywnego do NIBE S 1156/1256 1,5-8 kW - SERIA S | Nie dotyczy | 12000 | 14760 | 7331421338858 | 84189990
E | 067626 | PCM S42 | Moduł chłodzenia pasywnego do NIBE S 1156/1256 3-13 i 4-18 kW - SERIA S | Nie dotyczy | 14700 | 18081 | 7331421338865 | 84189990
E | 067296 | PCS 44 | System chłodzenia pasywnego do współpracy z klimakonwektorami | Nie dotyczy | 5500 | 6765 | 7331421329443 | 84189990
E | 067627 | FLM S45 | Moduł wentylacyjny dedykowany do współpracy z gruntowymi pompami ciepła S 1156/1256, zapewnia wentylację z odzyskiem ciepła - SERIA S | Nie dotyczy | 8000 | 9840 | 7331421338285 | 84189990
E | 067011 | FLM | Moduł wentylacyjny | Nie dotyczy | 7800 | 9594 | 7331421325629 | 84189990
E | 067084 | SOLAR 40 | Moduł sterowania systemem solarnym | Nie dotyczy | 1900 | 2337 | 7331421326954 | 85439000
E | 067153 | SOLAR 42 | Moduł sterowania systemem solarnym | Nie dotyczy | 1500 | 1845 | 7331421328095 | 85439000
E | 067144 | MODBUS 40 | Moduł współpracy z systemem zarządzania budynkiem | Nie dotyczy | 1400 | 1722 | 7331421327463 | 85439000
E | 067227 | UPLINK UP | Zestaw aktualizacyjny do NIBE Uplink dla pomp F1145PC/1245PC,F1145/1245/F1156/1256/F1156PC/1256PC/F1345 | Nie dotyczy | 2500 | 3075 | 7331421333181 | 84189990
E | 27864 | AXC 30 | Karta rozszerzeń | Nie dotyczy | 950 | 1168.5 | 5901862252185 | 85423190
E | 30694 | AXC 40 | Karta rozszerzeń | Nie dotyczy | 950 | 1168.5 | 7331421326039 | 85423190
E | 30696 | AXC 50 | Karta rozszerzeń | Nie dotyczy | 950 | 1168.5 | 7331421328811 | 85423190
E | 067195 | ACS 45 | System chłodzenia pasywnego do współpracy z klimakonwektorami | Nie dotyczy | 2500 | 3075 | 7331421328828 | 85423190
E | 29798 | BT | Czujnik do pomiaru temperatury czynnika w zasobniku c.w.u., zbiorniku buforowym lub na rurociągu c.o. | Nie dotyczy | 75 | 92.25 | 5901862977194 | 85423190
E | 067728 | CDS 10 | Czujnik dwutlenku węgla SMART | Nie dotyczy | 460 | 565.8 | 7331421338865 | 85423190
E | 27865 | EMK 300 | Licznik energii | Nie dotyczy | 700 | 861 | 5901862252192 | 90268080
E | 27866 | EMK 500 | Licznik energii | Nie dotyczy | 950 | 1168.5 | 5901862252208 | 90268080
E | 089368 | KB R 25 | Zestaw do napełniania z izolacją, dn 25 | Nie dotyczy | 650 | 799.5 | 7331421321614 | 84189990
E | 089971 | KB R 32 | Zestaw do napełniania z izolacją, dn 32 | Nie dotyczy | 900 | 1107 | 7331421321898 | 84189990
E | 067064 | RMU 40 | Jednostka pokojowa z wyświetlaczem | Nie dotyczy | 800 | 984 | 5901862252178 | 84189990
E | 067650 | RMU S40 | Czujnik pokojowy do NIBE S - SERIA SMART | Nie dotyczy | 1050 | 1291.5 | 7331421338186 | 84189990
E | 067724 | ROT 10 | Termostat pokojowy z wyświetlaczem SMART | Nie dotyczy | 490 | 602.7 | 7331421338865 | 84189990
E | 067726 | RPP 10 | Przekaźnik z wtyczką zasilającą | Nie dotyczy | 260 | 319.8 | 7331421338865 | 84189990
E | 067725 | THS 10 | Czujnik temperatury i wilgotności SMART | Nie dotyczy | 260 | 319.8 | 7331421338865 | 84189990
E | 27862 | RTS 40 | Czujnik pokojowy | Nie dotyczy | 110 | 135.3 | 5901862252161 | 84189990
E | 27858 | VST 11 | Zawór trójdrogowy z siłownikiem | Nie dotyczy | 700 | 861 | 5901862252123 | 84189990
E | 27859 | VST 20 | Zawór trójdrogowy z siłownikiem | Nie dotyczy | 1400 | 1722 | 5901862252130 | 84189990
E | 075315 | PLEX 310-20 | Płytowy wymiennik ciepła do pomp ciepła o mocy <5 kW, zasilanych wodą gruntową | Nie dotyczy | 2450 | 3013.5 | 7331421307922 | 84195080
E | 075316 | PLEX 310-40 | Płytowy wymiennik ciepła do pomp ciepła o mocy 5-6 kW, zasilanych wodą gruntową | Nie dotyczy | 3900 | 4797 | 7331421307939 | 84195080
E | 075317 | PLEX 310-60 | Płytowy wymiennik ciepła do pomp ciepła o mocy 8-10 kW, zasilanych wodą gruntową | Nie dotyczy | 4900 | 6027 | 7331421307946 | 84195080
E | 075318 | PLEX 310-80 | Płytowy wymiennik ciepła do pomp ciepła o mocy 12-15 kW, zasilanych wodą gruntową | Nie dotyczy | 5500 | 6765 | 7331421307953 | 84195080
E | 075319 | PLEX 322-30 | Płytowy wymiennik ciepła do pomp ciepła o mocy 17-33 kW, zasilanych wodą gruntową | Nie dotyczy | 8650 | 10639.5 | 7331421307960 | 84195080
E | 075320 | PLEX 322-40 | Płytowy wymiennik ciepła do pomp ciepła o mocy 29-34 kW, zasilanych wodą gruntową | Nie dotyczy | 9600 | 11808 | 7331421307977 | 84195080
E | 075321 | PLEX 322-60 | Płytowy wymiennik ciepła do pomp ciepła o mocy 40-60 kW, zasilanych wodą gruntową | Nie dotyczy | 13900 | 17097 | 7331421307984 | 84195080
E | 067538 | HTS 40 | Pokojowy czujnik wilgotności | Nie dotyczy | 650 | 799.5 | 7331421336236 | 84189990
E | 057215 | EME 20 | Moduł komunikacyjny PV | Nie dotyczy | 1000 | 1230 | 7331421336281 | 84189990
E | 067248 | ACS 310 | Chłodzenie aktywne | Nie dotyczy | 3000 | 3690 | 7331421329313 | 84199085
E | 066161 | S135 | Moduł wentylacyjny, do współpracy z VVM S320 lub SMO S40 - SERIA SMART | Nie dotyczy | 11500 | 14145 | 7331421338292 | 84186100
E | 066075 | F135 | Moduł wentylacyjny | Nie dotyczy | 11500 | 14145 | 7331421335307 | 84186100
E | 067062 | POOL 40 | Grupa basenowa | Nie dotyczy | 1900 | 2337 | 7331421326053 | 84189990
E | 067247 | POOL 310 | Grupa basenowa | Nie dotyczy | 2900 | 3567 | 7331421329306 | 84199085
E | 067181 | POOL 500 | Grupa basenowa | Nie dotyczy | 1950 | 2398.5 | 7331421328460 | 85439000
E | 067179 | SCA 30 | Moduł sterowania systemem solarnym | Nie dotyczy | 1900 | 2337 | 7331421328446 | 84039090
E | 067245 | SCA 35 | Moduł sterowania systemem solarnym do VVM 310 | Nie dotyczy | 1290 | 1586.7 | 7331421329283 | 84039090
E | 067249 | DEH 310 | Zestaw podłączeniowy do kotła elektrycznego na gaz.olej | Nie dotyczy | 1250 | 1537.5 | 7331421336052 | 85169000
E | 067180 | DEH 500 | Zestaw podłączeniowy do kotła elektrycznego na gaz.olej | Nie dotyczy | 1800 | 2214 | 7331421328453 | 85439000
E | 27861 | ECS 41 | Grupa mieszania | Nie dotyczy | 2700 | 3321 | 5901862252154 | 84189990
E | 069252 | ELK 9 | Kocioł elektryczny o mocy 9 kW 230/400V | Nie dotyczy | 1850 | 2275.5 | 5901862138854 | 85161011
E | 069022 | ELK15 | Kocioł elektryczny o mocy 15 kW | Nie dotyczy | 4000 | 4920 | 7331421322956 | 85161080
E | 067074 | ELK 26 | Kocioł elektryczny o mocy 26 kW | Nie dotyczy | 6000 | 7380 | 7331421328415 | 85161080
E | 067075 | ELK 42 | Kocioł elektryczny o mocy 42 kW | Nie dotyczy | 12500 | 15375 | 7331421328422 | 85161080
E | 27855 | CPD11-25/65 | Pompa obiegowa o modulowanej wydajności (sterowanie PWM) | Nie dotyczy | czasowo wstrzymany |  | 5901862252093 | 84189990
E | 27856 | CPD11-25/75 | Pompa obiegowa o modulowanej wydajności (sterowanie PWM) | Nie dotyczy | czasowo wstrzymany |  | 5901862252109 | 84189990
E | 31090 | EVOSTA2 70/180 | Pompa obiegowa o modulowanej wydajności (sterowanie PWM) | Nie dotyczy | 850 | 1045.5 | 60193357 | 84137030
E | 31091 | EVOSTA2 75/180 | Pompa obiegowa o modulowanej wydajności (sterowanie PWM) | Nie dotyczy | 900 | 1107 | 60192400 | 84137030
E | 067614 | KVR 10-10 | Wąż odprowadzenia skroplin 1m do F2040/AMS | Nie dotyczy | 850 | 1045.5 | 7331421337370 | 84189990
E | 067616 | KVR 10-30 | Wąż odprowadzenia skroplin 3m do F2040/AMS | Nie dotyczy | 1200 | 1476 | 7331421337394 | 84189990
E | 067618 | KVR 10-60 | Wąż odprowadzenia skroplin 6m do F2040/AMS | Nie dotyczy | 1800 | 2214 | 7331421337417 | 84189990
E | 067823 | KVR 11-10 | Wąż odprowadzenia skroplin 1m do F2125/F2120 | Nie dotyczy | 650 | 799.5 | 7331421501320 | 84189990
E | 067824 | KVR 11-30 | Wąż odprowadzenia skroplin 3m do F2125/F2120 | Nie dotyczy | 950 | 1168.5 | 7331421501337 | 84189990
E | 067825 | KVR 11-60 | Wąż odprowadzenia skroplin 6m do F2125/F2120 | Nie dotyczy | 1550 | 1906.5 | 7331421501344 | 84189990
E | 067526 | BAU 10 | Wspornik ścienny do SAM/F135/F730/F750 | Nie dotyczy | 540 | 664.2 | 7331421336212 | 84189990
E | 067600 | BAU 20 | Wspornik ścienny do AMS -6, -8, -12 | Nie dotyczy | 980 | 1205.4 | 7331421337165 | 84189990
E | 067598 | BAU 30 | Wspornik ścienny do F2040 | Nie dotyczy | 980 | 1205.4 | 7331421500569 | 84189990
E | 067666 | BAU 40 | Wspornik ścienny do FLM S45 | Nie dotyczy | 700 | 861 | 7331421339275 | 84189990
E | 067651 | GSU 20 | Stelaż naziemny do AMS 10-6, -8, -12 | Nie dotyczy | 720 | 885.6 | 7331421500576 | 84189990
E | 067653 | GSU 30 | Stelaż naziemny do F2040 | Nie dotyczy | 720 | 885.6 | 7331421500569 | 84189990
E | 27867 | VCC 05 | Zawór przełączeniowy, chłodzenie | Nie dotyczy | 490 | 602.7 | 5901862252215 | 84189990
E | 27868 | VCC 11 | Zawór przełączeniowy, chłodzenie | Nie dotyczy | 550 | 676.5 | 5901862252222 | 84189990
E | 067032 | Rura 12 SPLIT | Rura podłączeniowa do AMS 10-8,12,16 kW (12 m) | Nie dotyczy | 1950 | 2398.5 | 7331421326183 | 74122000
E | 067591 | Rura 12 SPLIT 6kW | Rura podłączeniowa do AMS 10-6 (12m) | Nie dotyczy | 1500 | 1845 | 7331421500071 | 74122000
E | 067127 | SOLAR 41 | Moduł sterowania systemem solarnym | Nie dotyczy | 1750 | 2152.5 | 7331421328088 | 84189990
E | 066101 | DEH 40 | Zestaw podłączeniowy do kotła na drewno, olej, pellet | Nie dotyczy | 5000 | 6150 | 7331421328545 | 84189990
E | 066102 | DEH 41 | Zestaw podłączeniowy do kotła na gaz | Nie dotyczy | 1500 | 1845 | 7331421328538 | 84189990
E | 067620 | FRESH | Nawiewnik ścienny | Nie dotyczy | 270 | 332.1 | 7331421338339 | 84189990
E | 067796 | DEW S42 | Zestaw przyłączeniowy zbiornika c.w.u. VPB S200 | Nie dotyczy | 2700 | 3321 |  | 84189990
E | 067800 | DEW S43 | Zestaw przyłączeniowy zbiornika c.w.u. VPB S300/ VPBS S300 | Nie dotyczy | 3150 | 3874.5 |  | 84189990
E | 067797 | DKI S10 | Rozgałęźnik | Nie dotyczy | 1790 | 2201.7 |  | 84189990
E | 089777 | DKI 10 | Rozgałęźnik | Nie dotyczy | 1350 | 1660.5 |  | 84189990
E | 067522 | TOC 40 (Pokrywa 445 mm) | Pokrywa górna do pomieszczeń o wysokości 445 mm | Nie dotyczy | 800 | 984 |  | 84189990
E | 089756 | TOC 40 (Pokrywa 2400 mm) | Pokrywa górna do pomieszczeń o wysokości 2400 mm | Nie dotyczy | 460 | 565.8 | 7331421327036 | 84189990
E | 089757 | TOC 40 (Pokrywa 2500 mm) | Pokrywa górna do pomieszczeń o wysokości 2500 mm | Nie dotyczy | 500 | 615 | 7331421327043 | 84189990
E | 089758 | TOC 40 (Pokrywa 2550-2800 mm) | Pokrywa górna do pomieszczeń o wysokości 2550-2800mm | Nie dotyczy | 860 | 1057.8 | 7331421327098 | 84189990
E | 067794 | SAM S42 | Moduł powietrza nawiewanego z nagrzewnicą powietrza, dla przeływu ok 20-85 l/s | Nie dotyczy | 13000 | 15990 |  | 84189990
E | 067795 | SAM S44 | Moduł powietrza nawiewanego z nagrzewnicą powietrza, dla przeływu ok 42-125 l/s | Nie dotyczy | 14000 | 17220 |  | 84189990
E | 067799 | OEK S20 | Akcesorium umożliwiające pracę z powietrzem wentylacyjnym i zewnętrznym. | Nie dotyczy | 2150 | 2644.5 |  | 84189990
D | 066163 | ERS S10-400 | Centrala wentylacyjna z rekuperacją | A | 12700 | 15621 | 5707168163763 | 84195020 | do wyczerpania zapasów
D | 010946 | ERS 30-550 | Centrala wentylacyjna z rekuperacją | A | 15300 | 18819 |  | 84195020 | do wyczerpania zapasów
D | 011353 | ERS 20-300 | Centrala wentylacyjna z rekuperacją | A | 10800 | 13284 | 7331421341483 | 84195020 | do wyczerpania zapasów
E | 29086 | G4 | Filtr powietrza | Nie dotyczy | 170 | 209.1 | 5901862976494 | 84195020
E | 29087 | F7 | Filtr powietrza | Nie dotyczy | 190 | 233.7 | 5901862976500 | 84195020
E | 29088 | G4 | Filtr powietrza | Nie dotyczy | 170 | 209.1 | 5901862976517 | 84195020
E | 29089 | F7 | Filtr powietrza | Nie dotyczy | 190 | 233.7 | 5901862976524 | 84195020
E | 069597 | G4 | Filtr powietrza | Nie dotyczy | 170 | 209.1 |  | 84195020
E | 069598 | F7 | Filtr powietrza | Nie dotyczy | 280 | 344.4 |  | 84195020
F | 29563 | PVK 20-10 | Zestaw 3,2 kW, składający się z 10 paneli PV 320 Wp oraz mocowań i złączek | Nie dotyczy | 9900 | 12177 | 5901862270080 | 85414090
F | 2x29563 | PVK 20-20 | Zestaw 6,4 kW, składający się z 20 paneli PV 320 Wp oraz mocowań i złączek | Nie dotyczy | 19800 | 24354 | Nie dotyczy | 85414090
F | 3x29563 | PVK 20-30 | Zestaw 9,6 kW, składający się z 30 paneli PV 320 Wp oraz mocowań i złączek | Nie dotyczy | 29700 | 36531 | Nie dotyczy | 85414090
F | 4x29563 | PVK 20-40 | Zestaw 12,8 kW, składający się z 40 paneli PV 320 Wp oraz mocowań i złączek | Nie dotyczy | 39600 | 48708 | Nie dotyczy | 85414090
F | 5x29563 | PVK 20-50 | Zestaw 16 kW, składający się z 50 paneli PV 320 Wp oraz mocowań i złączek | Nie dotyczy | 49500 | 60885 | Nie dotyczy | 85414090
F | 7x29563 | PVK 20-70 | Zestaw 22,4 kW, składający się z 70 paneli PV 320 Wp oraz mocowań i złączek | Nie dotyczy | 69300 | 85239 | Nie dotyczy | 85414090
F | 057276 | PVI 20-4 | Inwerter do zestawów 3,42 kW z modułem EME 20 | Nie dotyczy | 9500 | 11685 |  | 85419000
F | 057277 | PVI 20-6 | Inwerter do zestawów 6,4 kW z modułem EME 20 | Nie dotyczy | 11000 | 13530 | 7331421500118 | 85419000
F | 057278 | PVI 20-10 | Inwerter z modułem EME 20 | Nie dotyczy | 12000 | 14760 | 7331421500125 | 85419000
F | 057279 | PVI 20-12 | Inwerter do zestawów 9,6 kW z modułem EME 20 | Nie dotyczy | 12700 | 15621 | 7331421500132 | 85419000
F | 057281 | PVI 20-15 | Inwerter do zestawów 12,8 kW oraz 16 kW z modułem EME 20 | Nie dotyczy | 15000 | 18450 | 7331421500651 | 85419000
F | 057286 | PVI 30-20 | Inwerter do zestawów 22,4 kW z modułem EME 20 | Nie dotyczy | 17000 | 20910 | 7331421500149 | 85419000
F | 057207 | PRM 11-20 | Zestaw 20 szt. uchwytów na dach pokryty dachówką ceramiczną | Nie dotyczy | 1200 | 1476 | 7331421336564 | 85419000
F | 057208 | PRM 21-20 | Zestaw 20 szt. uchwytów na dach pokryty blachodachówką | Nie dotyczy | 1200 | 1476 | 7331421336571 | 85419000
F | 057209 | PRM 41-20 | Zestaw 20 szt. uchwytów na dach pokryty dachówką bitumiczną | Nie dotyczy | 1200 | 1476 | 7331421336595 | 85419000
F | 057210 | PRM 31-20 | Zestaw 20 szt. uchwytów na dach pokryty blachą | Nie dotyczy | 1200 | 1476 | 7331421336588 | 85419000
F | 057227 | PRM 51-20 | Zestaw 20szt uchwytów bez haków | Nie dotyczy | 700 | 861 | 7331421337424 | 85419000
F | 057252 | CMO 11 | Moduł WiFi do inwertera PVI 10 | Nie dotyczy | 400 | 492 | 7331421501030 | 85419000
F | 057283 | CMO 22 | Moduł WiFi do inwertera PVI 20 | Nie dotyczy | 400 | 492 | 7331421501153 | 85419000
F | 29566 | PVK 20-1 | Pojedynczy panel NIBE PV 320Wp | Nie dotyczy | 900 | 1107 | 5901862978825 | 85419000
F | 29325 | PRM 11-1 | Uchwyt na dach pokryty dachówką ceramiczną | Nie dotyczy | 100 | 123 | 5901862978672 | 85419000
F | 29326 | PRM 21-1 | Uchwyt na dach pokryty blachodachówką | Nie dotyczy | 100 | 123 | 5901862978689 | 85419000
F | 29328 | PRM 41-1 | Uchwyt na dach pokryty dachówką bitumiczną | Nie dotyczy | 100 | 123 | 5901862978702 | 85419000
F | 29327 | PRM 31-1 | Uchwyt na dach pokryty blachą | Nie dotyczy | 100 | 123 | 5901862978696 | 85419000
F | 29329 | PRM 51-1 | Uchwyt bez haków | Nie dotyczy | 100 | 123 | 5901862978719 | 85419000
F | 29330 | MOCOWANIE PV | Pojedyncze mocowanie do modułu PVK 10-1 | Nie dotyczy | 35 | 43.05 | 5901862978726 | 85419000
F | 29331 | SZYNA PV | Pojedyncza szyna aluminiowa o dł. 2,1 m | Nie dotyczy | 110 | 135.3 | 5901862978733 | 85419000
F | 29332 | ŁĄCZNIK PV | Pojedynczy łącznik szyny PV | Nie dotyczy | 30 | 36.9 | 5901862978740 | 85419000
F | 29333 | ZŁĄCZE PV | Złącze do połączeń elektrycznych | Nie dotyczy | 120 | 147.6 | 5901862978757 | 85419000

## BIAWAR
Cennik BIAWAR wydanie 1/2025, ceny obowiązują od 01.01.2025 r.
Grupa produktowa | Kod zamów. | Typ | Opis | Klasa energetyczna | Cena w zł netto | Cena w zł brutto | Kod EAN | Kod CN
A | 16410 | W-E 100.81 | Zasobnik stojący MEGA 100l wężownica spiralna | C | 2050 | 2521.5 | 5901862079119 | 84191900
A | 16411 | W-E 125.81 | Zasobnik stojący MEGA 125l wężownica spiralna | C | 2350 | 2890.5 | 5901862079126 | 84191900
A | 16412 | W-E 150.81 | Zasobnik stojący MEGA 150l wężownica spiralna | C | 2550 | 3136.5 | 5901862079133 | 84191900
A | 27688 | W-E 220.81 | Zasobnik stojący MEGA 220l wężownica spiralna | C | 3150 | 3874.5 | 5901862079058 | 84191900
A | 25234 | W-E 400.81N | Zasobnik stojący MEGA 400l wężownica spiralna | C | 5700 | 7011 | 5901862057308 | 84191900
A | 25236 | W-E 500.81N | Zasobnik stojący MEGA 500l wężownica spiralna | C | 6100 | 7503 | 5901862057315 | 84191900
A | 25237 | W-E 400.82N | Zasobnik stojący biwalentny MEGA SOLAR 400l z dwiema wężownicami | C | 6400 | 7872 | 5901862058206 | 84191900
A | 25238 | W-E 500.82N | Zasobnik stojący biwalentny MEGA SOLAR 500l z dwiema wężownicami | C | 7200 | 8856 | 5901862058213 | 84191900
C | 31740 | W-E 220.81 PC | Zasobnik stojący MEGA 220l PC z dużą wężownicą (1,8 m2)- NOWOŚĆ | C | 4000 | 4920 | 5901862057254 | 84191900
C | 31870 | W-E 300.81 PC2 | Zasobnik stojący MEGA 300l PC z dużą wężownicą (2,7 m2)- NOWOŚĆ | C | 4500 | 5535 | 5901862057261 | 84191900
B | 066009 | F130 | Moduł pompy ciepła zasilanej powietrzem wentylacyjnym | A | 11000 | 13530 | 7331421333112 | 84186100
B | 10712 | OP-5 U | Podgrzewacz przepływowy jednofazowy OSKAR umywalkowy | A | 680 | 836.4 | 5901862330005 | 85161011
B | 10711 | OP-5 P | Podgrzewacz przepływowy jednofazowy OSKAR prysznicowy | A | 840 | 1033.2 | 5901862330012 | 85161011
B | 10710 | OP-5 C | Podgrzewacz przepływowy jednofazowy OSKAR ciśnieniowy - podumywalkowy | A | 520 | 639.6 | 5901862381434 | 85161011
B | 16585 | OP - 12.04 | Podgrzewacz przepływowy trójfazowy KASKADA 2 sterowanie hydrauliczne 12kW | A | 1250 | 1537.5 | 5901862371060 | 85161011
B | 16586 | OP - 18.04 | Podgrzewacz przepływowy trójfazowy KASKADA 2 sterowanie hydrauliczne 18kW | A | 1250 | 1537.5 | 5901862331064 | 85161011
B | 16587 | OP - 21.04 | Podgrzewacz przepływowy trójfazowy KASKADA 2 sterowanie hydrauliczne 21kW | A | 1250 | 1537.5 | 5901862341063 | 85161011
B | 16588 | OP - 24.04 | Podgrzewacz przepływowy trójfazowy KASKADA 2 sterowanie hydrauliczne 24kW | A | 1250 | 1537.5 | 5901862351062 | 85161011
B | 28020 | OP - 9/12/15.06 | Podgrzewacz przepływowy trójfazowy K-2 electronic 9/12/15kW | A | 1700 | 2091 | 5901862018019 | 85161011
B | 28021 | OP - 18/21/24.06 | Podgrzewacz przepływowy trójfazowy K-2 electronic 18/21/24kW | A | 1700 | 2091 | 5901862018026 | 85161011
B | 28022 | OP - 9/12/15.07 | Podgrzewacz przepływowy trójfazowy K-2 LCD 9/12/15kW | A | 1980 | 2435.4 | 5901862019016 | 85161011
B | 28023 | OP - 18/21/24.07 | Podgrzewacz przepływowy trójfazowy K-2 LCD 18/21/24kW | A | 1980 | 2435.4 | 5901862019023 | 85161011
B | 29649 | TGR 30 N | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Classic II 30l | C | 759 | 933.57 | 5901862067116 | 85161080
B | 29650 | TGR 50 N | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Classic II 50l | C | 839 | 1031.97 | 5901862067123 | 85161080
B | 29651 | TGR 80 N | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Classic II 80l | C | 929 | 1142.67 | 5901862067130 | 85161080
B | 29652 | TGR 100 N | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Classic II 100l | C | 999 | 1228.77 | 5901862067147 | 85161080
B | 29653 | TGR 120 N | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Classic II 120l | C | 1159 | 1425.57 | 5901862067154 | 85161080
B | 29654 | TGR 150 N | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Classic II 150l | C | 1259 | 1548.57 | 5901862067161 | 85161080
B | 10685 | VIKING-E 30 | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Viking 30l | B | 1180 | 1451.4 | 5901862001011 | 85161080
B | 10687 | VIKING-E 55 | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Viking 55l | C | 1300 | 1599 | 5901862001028 | 85161080
B | 10689 | VIKING-E 80 | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Viking 80l | C | 1550 | 1906.5 | 5901862001035 | 85161080
B | 10691 | VIKING-E 100 | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Viking 100l | C | 1700 | 2091 | 5901862001042 | 85161080
B | 10693 | VIKING-E 120 | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Viking 120l | C | 1850 | 2275.5 | 5901862001059 | 85161080
B | 19973 | VIKING-E 150 | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Viking 150l | C | 2000 | 2460 | 5901862001066 | 85161080
B | 25290 | VIKING-E 60 SMART | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Viking 60l regulator SMART | B | 1870 | 2300.1 | 5901862001219 | 85161080
B | 25291 | VIKING-E 80 SMART | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Viking 80l regulator SMART | B | 1970 | 2423.1 | 5901862001226 | 85161080
B | 25292 | VIKING-E 100 SMART | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Viking 100l regulator SMART | B | 2070 | 2546.1 | 5901862001233 | 85161080
B | 25293 | VIKING-E 120 SMART | Podgrzewacz pojemnościowy emaliowany Viking 120l regulator SMART | B | 2200 | 2706 | 5901862001240 | 85161080
B | 10607 | OW - 5 B | Podgrzewacz pojemnościowy bezciśnieniowy OW-5B nadumywalkowy | A | 495 | 608.85 | 5901862010006 | 85161080
B | 19920 | OW - 5 B + | Podgrzewacz pojemnościowy bezciśnieniowy OW-5B+ nadumywalkowy z baterią | A | 685 | 842.55 | 5901862117019 | 85161080
B | 10611 | OW - 10 B | Podgrzewacz pojemnościowy bezciśnieniowy OW-10B nadumywalkowy | A | 525 | 645.75 | 5901862020005 | 85161080
B | 19925 | OW - 10 B + | Podgrzewacz pojemnościowy bezciśnieniowy OW-10B+ nadumywalkowy z baterią | A | 715 | 879.45 | 5901862118016 | 85161080
B | 30507 | GT 5 U | Podgrzewacz pojemnościowy ciśnieniowy MINI 5l podumywalkowy | A | 649 | 798.27 | 5901862067215 | 85161080
B | 30508 | GT 10 U | Podgrzewacz pojemnościowy ciśnieniowy MINI 10l podumywalkowy | A | 699 | 859.77 | 5901862067222 | 85161080
B | 30509 | GT 15 U | Podgrzewacz pojemnościowy ciśnieniowy MINI 15l podumywalkowy | A | 759 | 933.57 | 5901862067239 | 85161080
B | 30510 | GT 5 O | Podgrzewacz pojemnościowy ciśnieniowy MINI 5l nadumywalkowy | A | 649 | 798.27 | 5901862067246 | 85161080
B | 30511 | GT 10 O | Podgrzewacz pojemnościowy ciśnieniowy MINI 10l nadumywalkowy | A | 699 | 859.77 | 5901862067253 | 85161080
B | 30512 | GT 15 O | Podgrzewacz pojemnościowy ciśnieniowy MINI 15l nadumywalkowy | A | 759 | 933.57 | 5901862067260 | 85161080
C | 24391 | Z-E 220.80N | Zasobnik MEGA 220l bez wężownicy | C | 3250 | 3997.5 | 5901862250303 | 84191900
C | 24552 | Z-E 300.80N | Zasobnik MEGA 300l bez wężownicy | C | 4100 | 5043 | 5901862250105 | 84191900
C | 25232 | Z-E 400.80N | Zasobnik MEGA 400l bez wężownicy | C | 4750 | 5842.5 | 5901862085219 | 84191900
C | 25233 | Z-E 500.80N | Zasobnik MEGA 500l bez wężownicy | C | 5200 | 6396 | 5901862085226 | 84191900
C | 25121 | Z-E 750.80N | Zasobnik MEGA 750l bez wężownicy | C | 9200 | 11316 | 5901862250518 | 84191900
C | 25128 | Z-E 1000.80N | Zasobnik MEGA 1000l bez wężownicy | C | 10300 | 12669 | 5901862250617 | 84191900
C | 25122 | W-E 750.81N | Zasobnik MEGA 750l z wężownicą | C | 10500 | 12915 | 5901862250525 | 84191900
C | 25129 | W-E 1000.81N | Zasobnik MEGA 1000l z wężownicą | C | 11900 | 14637 | 5901862250624 | 84191900
C | 25123 | W-E 750.82N | Zasobnik biwalentny MEGA Solar 750l z dwiema wężownicami | C | 11100 | 13653 | 5901862250532 | 84191900
C | 25130 | W-E 1000.82N | Zasobnik biwalentny MEGA Solar 1000l z dwiema wężownicami | C | 12500 | 15375 | 5901862250631 | 84191900
B | 069292 | KE9.L3 | Kocioł elektryczny BIAWAR o mocy 9kW 230/400V | D | 3500 | 4305 | 5901862271001 | 84031090
C | 069289 | BU-60.8 | Zbiornik buforowy BU-60.8 BIAWAR | A | 1300 | 1599 | 5901862075258 | 73101000
C | 088470 | UKV 40 | Zbiornik buforowy wiszący nieemaliowany NIBE 40l izolowany | B | 850 | 1045.5 | 5901862076040 | 73101000
C | 088207 | UKV 100 | Zbiornik buforowy wiszący nieemaliowany NIBE 100l izolowany | C | 1350 | 1660.5 | 5901862076064 | 73101000
C | 080011 | UKV 20-100 | Zbiornik buforowy 100 l izolowany nieemaliowany, wiszący z możliwością podłączenia dodatkowego modułu grzejnego | C | 1400 | 1722 | 5901862086070 | 73101000
C | 080012 | UKV 20-220 | Zbiornik buforowy stojący nieemaliowany NIBE 220l izolowany | C | 3150 | 3874.5 | 5901862250433 | 73101000
C | 080013 | UKV 20-300 | Zbiornik buforowy stojący nieemaliowany NIBE 300l izolowany | C | 3900 | 4797 | 5901862250235 | 73090030
C | 080014 | UKV 20-500 | Zbiornik buforowy stojący nieemaliowany NIBE 500l izolowany | C | 4900 | 6027 | 5901862250808 | 73090030
C | 085002 | UKV 20-750 | Zbiornik buforowy stojący nieemaliowany NIBE 750l izolowany | C | 7900 | 9717 | 5901862076118 | 73090030
C | 085003 | UKV 20-1000 | Zbiornik buforowy stojący nieemaliowany NIBE 1000l izolowany | C | 8900 | 10947 | 5901862076125 | 73090030
H | 14497 | Wieszak VIKING | Wieszak VIKING - komplet do montażu poziomego | Nie dotyczy | 100 | 123 | 5901862115015 | 84199085
H | 21823 | BATERIA nadum. | Bateria trójdrożna | Nie dotyczy | 200 | 246 | 5901862971017 | 84199085
H | 16636 | Akcesorium | Zespół przyłączeniowy od dołu, OP-xx.05 | Nie dotyczy | 100 | 123 | 5901862978061 | 85169000
H | 25530 | Akcesorium | Zestaw do montażu modułu grzejnego - pokrywa kołnierzowa z tuleją 1 1/2", ø120 (zasobniki MEGA serii N, 400-500l) | Nie dotyczy | 200 | 246 | 5901862978153 | 85169000
H | 24225 | Akcesorium | Zestaw do montażu modułu grzejnego - pokrywa kołnierzowa z tuleją 2", ø180 (zasobniki MEGA serii N, 750-1000l) | Nie dotyczy | 310 | 381.3 | 5901862978122 | 84199085
H | 26981 | ME 0015 | Moduł elektryczny 1,5 kW 230V, G 1 1/4" | Nie dotyczy | 210 | 258.3 | 5901862154014 | 85168080
H | 26982 | ME 0020 | Moduł elektryczny 2,0 kW 230V, G 1 1/4" | Nie dotyczy | 220 | 270.6 | 5901862154021 | 85168080
H | 26983 | ME 0030 | Moduł elektryczny 3,0 kW 230V, G 1 1/4" | Nie dotyczy | 240 | 295.2 | 5901862154038 | 85168080
H | 29072 | ME 1030 | Moduł elektryczny 3,0 kW 230 V, G 1 1/2" | Nie dotyczy | 275 | 338.25 | 5901862978566 | 85168080
H | 12504 | ME 0040 (WP-6.81) | Moduł elektryczny 4,0 kW, 230/400 V, G 1 1/4'' - wymienniki o poj. 100-220 litrów | Nie dotyczy | 760 | 934.8 | 5906660062028 | 85168080
H | 10981 | ME 1045 (WP-6.8) | Moduł elektryczny 4,5 kW, 230/400 V, G 1 1/2'' - wymienniki o poj. 300-500 litrów | Nie dotyczy | 830 | 1020.9 | 5906660062011 | 85168080
H | 28875 | ME 1060 | Moduł elektryczny 6,0 kW, 400 V, G 1 1/2" | Nie dotyczy | 860 | 1057.8 | 5901862978498 | 85168080
H | 29002 | ME 1090 | Moduł elektryczny 9,0 kW, 400 V, G 1 1/2'' | Nie dotyczy | 930 | 1143.9 | 5901862978542 | 85168080
H | 29003 | ME 2090 | Moduł elektryczny 9,0 kW, 400 V, G 2'' | Nie dotyczy | 980 | 1205.4 | 5901862978559 | 85168080
H | 21192 | ME 2120 (WP-12) | Moduł elektryczny z termostatem, 12 kW - zasobniki/wymienniki o dużej pojemności | Nie dotyczy | 1050 | 1291.5 | 5906660062035 | 85168080
H | 28897 | ANODA Z USZCZELKĄ Ø21x125 3/4" |  | Nie dotyczy | 40 | 49.2 | 5901862141144 | 81049000
H | 22174 | ANODA Z USZCZELKĄ Ø21x165 3/4" |  | Nie dotyczy | 50 | 61.5 | 5901862141083 | 81049000
H | 22173 | ANODA Z USZCZELKĄ Ø21x280 3/4" |  | Nie dotyczy | 60 | 73.8 | 5901862141076 | 81049000
H | 22172 | ANODA Z USZCZELKĄ Ø21x435 3/4" |  | Nie dotyczy | 80 | 98.4 | 5901862141069 | 81049000
H | 22171 | ANODA Z USZCZELKĄ Ø21x510 3/4" |  | Nie dotyczy | 90 | 110.7 | 5901862141052 | 81049000
H | 18618 | ANODA Z USZCZELKĄ Ø21x545 3/4" |  | Nie dotyczy | 95 | 116.85 | 5901862141014 | 81049000
H | 22170 | ANODA Z USZCZELKĄ Ø21x590 3/4" |  | Nie dotyczy | 100 | 123 | 5901862141045 | 81049000
H | 21822 | ANODA Z USZCZELKĄ Ø21x700 3/4" |  | Nie dotyczy | 110 | 135.3 | 5901862141038 | 81049000
H | 18625 | ANODA Z USZCZELKĄ Ø21x900 3/4" |  | Nie dotyczy | 135 | 166.05 | 5901862141021 | 81049000
H | 28157 | ANODA Z USZCZELKĄ Ø26x700 G1" |  | Nie dotyczy | 115 | 141.45 | 5901862141120 | 81049000
H | 28158 | ANODA Z USZCZELKĄ Ø26x900 G1" |  | Nie dotyczy | 140 | 172.2 | 5901862141137 | 81049000
H | 22884 | ANODA Ø33x500 1 1/4" |  | Nie dotyczy | 105 | 129.15 | 5901862141113 | 81049000
H | 18615 | ANODA Ø33x330 M8 |  | Nie dotyczy | 120 | 147.6 | 5901862142011 | 81049000
H | 18620 | ANODA Ø33x425 M8 |  | Nie dotyczy | 125 | 153.75 | 5901862141106 | 81049000
H | 18616 | ANODA Ø33x520 M8 |  | Nie dotyczy | 130 | 159.9 | 5901862142028 | 81049000
H | 22179 | ANODA ODIZOLOWANA Ø22x700 3/4" |  | Nie dotyczy | 120 | 147.6 | 5901862143117 | 81049000
H | 22180 | ANODA ODIZOLOWANA Ø22x900 3/4" |  | Nie dotyczy | 140 | 172.2 | 5901862143124 | 81049000
H | 20924 | ANODA ODIZOLOWANA Ø26x350 1" |  | Nie dotyczy | 80 | 98.4 | 5901862143025 | 81049000
H | 20925 | ANODA ODIZOLOWANA Ø26x650 1" |  | Nie dotyczy | 150 | 184.5 | 5901862143100 | 81049000
H | 22611 | ANODA ODIZOLOWANA Ø26x950 1" |  | Nie dotyczy | 200 | 246 | 5901862143032 | 81049000
H | 22612 | ANODA ODIZOLOWANA Ø26x1100 1" |  | Nie dotyczy | 220 | 270.6 | 5901862143018 | 81049000
H | 22613 | ANODA ODIZOLOWANA Ø33x500 1 1/4" |  | Nie dotyczy | 140 | 172.2 | 5901862143063 | 81049000
H | 22607 | ANODA ODIZOLOWANA Ø33x720 1 1/4" |  | Nie dotyczy | 200 | 246 | 5901862143070 | 81049000
H | 22610 | ANODA ODIZOLOWANA Ø33x950 1 1/4" |  | Nie dotyczy | 230 | 282.9 | 5901862143087 | 81049000
H | 22608 | ANODA ODIZOLOWANA Ø33x1100 1 1/4" |  | Nie dotyczy | 270 | 332.1 | 5901862143049 | 81049000
H | 22609 | ANODA ODIZOLOWANA Ø33x1250 1 1/4" |  | Nie dotyczy | 290 | 356.7 | 5901862143056 | 81049000
H | 22614 | ANODA ŁAŃCUCHOWA Ø22x390 3/4" |  | Nie dotyczy | 65 | 79.95 | 5901862145012 | 81049000
H | 22615 | ANODA ŁAŃCUCHOWA Ø22x560 3/4" |  | Nie dotyczy | 90 | 110.7 | 5901862145029 | 81049000
H | 22616 | ANODA ŁAŃCUCHOWA Ø22x730 3/4" |  | Nie dotyczy | 110 | 135.3 | 5901862145036 | 81049000
H | 22617 | ANODA ŁAŃCUCHOWA Ø22x900 3/4" |  | Nie dotyczy | 135 | 166.05 | 5901862145043 | 81049000
H | 28159 | ANODA ŁAŃCUCHOWA Ø26x1070 G1" |  | Nie dotyczy | 180 | 221.4 | 5901862145128 | 81049000
H | 24670 | ANODA ŁAŃCUCHOWA ODIZOLOWANA Ø26 x 4 ogniwa 1" |  | Nie dotyczy | 155 | 190.65 | 5901862145098 | 85168080
H | 24671 | ANODA ŁAŃCUCHOWA ODIZOLOWANA Ø26 x 7 ogniw 1" |  | Nie dotyczy | 195 | 239.85 | 5901862145104 | 85168080
H | 24672 | ANODA ŁAŃCUCHOWA ODIZOLOWANA Ø26 x 8 ogniw 1" |  | Nie dotyczy | 220 | 270.6 | 5901862145111 | 85168080
H | 24666 | ANODA ŁAŃCUCHOWA ODIZOLOWANA Ø33 x 3 ogniwa 1 1/4" |  | Nie dotyczy | 160 | 196.8 | 5901862145050 | 85168080
H | 24667 | ANODA ŁAŃCUCHOWA ODIZOLOWANA Ø33 x 5 ogniw 1 1/4" |  | Nie dotyczy | 260 | 319.8 | 5901862145067 | 85168080
H | 24668 | ANODA ŁAŃCUCHOWA ODIZOLOWANA Ø33 x 7 ogniw 1 1/4" |  | Nie dotyczy | 270 | 332.1 | 5901862145074 | 85168080
H | 24669 | ANODA ŁAŃCUCHOWA ODIZOLOWANA Ø33 x 8 ogniw 1 1/4" |  | Nie dotyczy | 280 | 344.4 | 5901862145081 | 85168080
H | 24866 | ANODA TYTANOWA KPL., 200mm |  | Nie dotyczy | 820 | 1008.6 | 5901862144039 | 85439000
H | 18617 | ANODA TYTANOWA KPL., 400mm |  | Nie dotyczy | 950 | 1168.5 | 5901862144015 | 85439000
H | 24865 | ANODA TYTANOWA KPL., 800mm |  | Nie dotyczy | 1500 | 1845 | 5901862144022 | 85439000

## PELLUX
Cennik Pellux wydanie 1/2025, ceny obowiązują od 01.01.2025 r.
Grupa produktowa | Kod zamów. | Typ | Opis | Cena w zł netto | Cena w zł brutto | Kod EAN | Kod CN
G | 069236 | PELLUX SLIM 18 | Kocioł peletowy PELLUX SLIM o mocy 18 kW z zasobnikiem na pelet o poj. 145 l | 13900 | 17097 | 5901862092606 | 84031090 | do wyczerpania zapasów
G | 069237 | PELLUX SLIM 25 | Kocioł peletowy PELLUX SLIM o mocy 25 kW z zasobnikiem na pelet o poj. 160 l | 14900 | 18327 | 5901862092613 | 84031090 | do wyczerpania zapasów
G | 069241 | K-PAA 30 PELLUX Touch 100 + PBMAX 30.1 | Kocioł peletowy PELLUX 100 Touch o mocy 30kW z palnikiem PBMAX 30 | 15300 | 18819 | 5901862092637 | 84031090 | do wyczerpania zapasów
G | 067748 | ZP350+PP12 | Zasobnik peletu poj. 300 l + podajnik dł. 120 cm | 4000 | 4920 | 5901862114230 | 84041000
G | 067749 | ZP600+PP15 | Zasobnik peletu poj. 500 l + podajnik dł. 150 cm | 4500 | 5535 | 5901862114247 | 84041000
G | 067750 | ZP350 +PPL12 | Zasobnik peletu poj. 300 l + podajnik dł. 120 cm | 4000 | 4920 | 5901862114254 | 84041000
G | 067751 | ZP600 +PPL15 | Zasobnik peletu poj. 500 l + podajnik dł. 150 cm | 4500 | 5535 | 5901862114261 | 84041000
G | 067563 | Ecoster Touch | Dotykowy regulator pokojowy Ecoster Touch | 730 | 897.9 | 5901862978306 | 84039090
G | 067559 | Moduł internetowy ecoNet300 | Moduł internetowy wi-fi ecoNet 300 do kotłów Pellux Touch | 750 | 922.5 | 5901862978269 | 84039090
G | 29127 | Ester_x40 | Bezprzewodowy radiowy termostat pokojowy Ester_x40 | 520 | 639.6 | 5901862978610 | 84039090
G | 29129 | Ester_x40 (BEZ MODUŁU ISM) | Bezprzewodowy radiowy termostat pokojowy Ester_x40 (BEZ MODUŁU ISM) | 450 | 553.5 | 5901862978634 | 84039090
G | 29128 | Ester_x80 | Panel pokojowy radiowy Ester_x80 | 980 | 1205.4 | 5901862978627 | 84039090
G | 29130 | Ester_x80 (BEZ MODUŁU ISM) | Panel pokojowy radiowy Ester_x80 (BEZ MODUŁU ISM) | 700 | 861 | 5901862978641 | 84039090
G | 22131 | Regulator ciągu | Regulator ciągu kominowego kpl. (regulator + adapter czopucha) | 700 | 861 | 5901862978016 | 84039090
G | 067558 | Wentylator wyciąg. | Wentylator wyciągowy Ecomax | 1700 | 2091 | 5901862978252 | 84039090
G | 26347 | Czopuch | Czopuch fi 127 (pionowe podłączenie komina) | 250 | 307.5 | 5901862978405 | 84039090
G | 067310 | Czopuch | Czopuch fi 127 (poziome podłączenie komina) | 150 | 184.5 | 5901862978504 | 84039090
G | 067220 | Czopuch | Czopuch fi 133 (pionowe podłączenie komina) | 250 | 307.5 | 5901862975558 | 84039090
G | 067560 | Moduł rozszerzeniowy B | Moduł rozszerzeniowy B | 850 | 1045.5 | 5901862978276 | 84039090
G | 067817 | Moduł rozszerzeniowy zewnętrzny B BOX – Pellux Slim | Moduł rozszerzeniowy zewnętrzny B BOX – Pellux Slim | 750 | 922.5 | 5901862979068 | 84039090
G | 067561 | CT6-P | Czujnik temperatury zewnętrznej CT6-P | 95 | 116.85 | 5901862978283 | 84039090
G | 28161 | CT-4 | Czujnik temperatury L=3,0m, CT-4 | 60 | 73.8 | 5901862975695 | 84039090
G | 067565 | Czujnik temp. | Czujnik temperatury Ct4-Kty81 | 40 | 49.2 | 5901862978320 | 84039090
G | 067564 | Zestaw sondy lambda | Zestaw sondy lambda Pellux Touch | 1700 | 2091 | 5901862978313 | 84039090
G | 20647 | Czujnik PT1000 | Czujnik temp. spalin do kotłów Pellux … Touch | 170 | 209.1 | 5901862978511 | 84039090
G | 27976 | Termostatyczny zawór ochrony powrotu | Zawór ATV 335 DN25, 55st.C | 350 | 430.5 | 5901862978849 | 84039090
G | 067788 | Zestaw automatycznego czyszczenia | Zestaw automatycznego czyszczenia wymiennika do kotłów serii Pellux Slim | 500 | 615 | 5901862978917 | 84039090
G | 067897 | Rura prosta fi 80 1000 mm | Rura prosta fi 80 1000 mm - system kominowy Pellux Slim | 85 | 104.55 | 5901862999851 | 84039090
G | 067900 | Rura prosta fi 80 500 mm | Rura prosta fi 80 500 mm - system kominowy Pellux Slim | 65 | 79.95 | 5901862999882 | 84039090
G | 067901 | Redukcja fi 80/130 | Redukcja fi 80/130 - system kominowy Pellux Slim | 75 | 92.25 | 5901862999899 | 84039090
G | 067898 | Kolano fi 80 90 | Kolano fi 80 90 - system kominowy Pellux Slim | 90 | 110.7 | 5901862999868 | 84039090
G | 067899 | Kolano fi 80 90 z rewizją | Kolano fi 80 90 z rewizją - system kominowy Pellux Slim | 115 | 141.45 | 5901862999875 | 84039090
G | 067896 | Kolano fi 80 90 nastawne | Kolano fi 80 90 nastawne - system kominowy Pellux Slim | 60 | 73.8 | 5901862999844 | 84039090
G | 067912 | Trójnik komina fi 80 | Trójnik komina fi 80 - system kominowy Pellux Slim | 120 | 147.6 | 5901862999905 | 84039090
G | 067913 | Misa z odpływem fi 80 | Misa z odpływem fi 80 - system kominowy Pellux Slim | 80 | 98.4 | 5901862999912 | 84039090